ООО «АрзамасПромГаз»

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас

Тел/ факс. (83147) 95-777

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  №______ от «___» __________ 201_ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗУ пункта Редуцирования газа

серии ПРГ (ПРГ-У)

| Заказчик, адрес, телефон |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |
| Проектная организация адрес, телефон |  |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |
| Наименование объекта и его местоположение |  |

- Вариант исполнения:

□ - на раме

□ - в металлическом шкафу без обогрева                        □ - в утеплённом боксе без обогрева

□ - в металлическом шкафу с газовым обогревом         □ - в утеплённом боксе с газовым обогревом

□ - в металлическом шкафу с электробогревом               □ - в утеплённом боксе с электробогревом

- Диапазон изменения рабочего давления (избыточного) на входе:

P вх.min = ___________МПа, изб.                Pвх.mах = ___________МПа, изб.

- Диапазон изменения объёмного расхода газа приведённого к нормальным условиям на выходе:

Qmin = __________нм3/ч.                              Qmах = ___________ нм3/ч.

- Значение давления (избыточного) на выходе:

Рвых=_____________кПа, изб.

- Марка регулятора____________________________________________________________________

- Диапазон изменения температуры газа

Тmin = _________0С.                                                         Тmах = ___________ 0С.

- Диапазон изменения температуры окружающей среды

Тmin = _________0С.                                                         Тmах = ___________ 0С.

- Внешний диаметр трубопровода/толщина стенки в месте присоединения ПУГ _____мм

- Наличие резервной линии редуцирования

- Наличие линии измерения                                                                                                       □ – да;      □ – нет.

- Тип счетчика газа                                          □ – турбинный;         □ – ротационный;          □ – вихревой.

- Вход газа                                                            □ – справа;                             □ – слева                    □ – иной*

- Выход газа                                                        □ – справа;                               □ – слева                    □ – иной*

- Наличие дифференциального манометра на фильтре*:                                         □ – да;      □ – нет.

- Наличие дифференциального манометра на счетчике*:                                        □ – да;      □ – нет.

- Наличие закладных конструкций для отбора давления с шаровыми кранами Ду15 на   фильтре                                                                                                                              □ – да;       □ – нет.

- Наличие шины заземления:                                                                                                     □ – да;       □ – нет.

- Наличие контрольного манометра на входе:                                                             □ – да;      □ – нет.

- Наличие контрольного манометра на выходе:                                                         □ – да;      □ – нет.

- Наличие контрольного термометра  после счетчика                                              □ – да;      □ – нет.

- Наличие кабельных вводов*                                                                                         □ – да;      □ – нет.

- Наличие комплекта установочного (ответные фланцы, прокладки, крепеж): □ – да;        □ – нет.

- Комплектация электротехническим и охранно-пожарным оборудованием**   □ – да;         □ – нет.

- Комплектация системой сбора и передачи информации (телеметрия)       ***  □ – да;         □ – нет.

*     необходимо уточнение в дополнительных требованиях

**   необходимо заполнить Приложение 1 «Комплектация электротехническим и охранно-пожарным оборудованием».

*** необходимо заполнить Приложение 2 «Комплектация системой сбора и передачи информации (телеметрия)».

25. Дополнительные требования к заказу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Источник получения информации о нашей продукции:

□ – выставка;     □ – рекомендации;   □ – интернет;  □ – почтовая рассылка   □ – другое _____________________

Опросный лист заполнил:

| Должность | Подпись | Ф.И.О. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Согласовано:

| Должность | Подпись | Ф.И.О. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

ООО «АрзамасПромГаз»

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас

Тел/ факс. (83147) 95-777

Приложение 1

к опросному листу № ______ от «___» __________ 201_ г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

| БЛОК КИП и А (взрывобезопасное помещение)* | БЛОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (взрывоопасное помещение) |
| --- | --- |
| Освещение внутри блока: - только основное освещение внутри блока (светильник для люминесцентных ламп типа ЛСП 3901а) или - основное и резервное освещение внутри блока (светильник типа ВЭЛ51-П-АК-1х18П-2ExedqIICT4-У1 с аккумуляторной батареей внутри светильника) | нет□ да □ да □ | Освещение внутри блока: нет □ - только основное освещение внутри блока (светильник типа ВЭЛ51-П-1х18П-2ExedqIICT4-У1) да □ или - основное и резервное освещение внутри блока (светильник типа ВЭЛ51-П-АК-1х18П-2ExedqIICT4-У1 с аккумуляторной батареей внутри светильника) да □ |
| Наличие электрических розеток на DIN рейке внутри щита ввода электропитания (3 розетки типа РАр10-3-ОП) | нет□ да □ |  |
| Наличие в комплектации источника бесперебойного питания типа UPS APC Back RS 800VA 230V | нет□ да □ |  |
| Наличие в комплектации счётчика электроэнергии однофазного типа: - Меркурий 200.02 (5-60A) - Меркурий 201.6 (10-80А) | нет □ да □ да □ |  |
| *При заполнении «ДА» хотя бы одного пункта в этом разделе блок КИПиА автоматически комплектуется щитом ввода электропитания ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3(560x600x165) |  |

Примечание: ООО «АЗГО» оставляет за собой право частичной замены комплектующих на аналоги без ухудшения

эксплуатационно-технических характеристик устройства в целом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

| БЛОК КИП и А (взрывобезопасное помещение) | БЛОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (взрывоопасное помещение) |
| --- | --- |
| Светильник аварийный эвакуационный светодиодный «ВЫХОД»* | нет□ да □ | Табло «ВЫХОД» взрывозащищенное «СОВА» 1ExmIIT6 | нет □ да □ |
| Тепловой максимальный пожарный извещатель многократного действия (два прибора ИП103-4/1 А2 "МАК-1" ИБ исп. 011)* | нет□ да □ | Тепловой максимальный пожарный извещатель многократного действия (два прибора ИП103-4/1 А2 "МАК-1" ИБ исп. 011) | нет □ да □ |
| Ручной (кнопочный) пожарный извещатель (прибор ИПР513-2 "АГАТ" (ИБ))* | нет□ да □ | Ручной (кнопочный) пожарный извещатель (прибор ИПР513-2 "АГАТ" (ИБ)) | нет □ да □ |
| Устройство пожаротушения типа: - самосрабатывающий огнетушитель Bonpet - переносной, ручной огнетушитель типа ОУ-3 - переносной, ручной огнетушитель типа ОП-4 | нет□ да □ да □ да □ | Устройство пожаротушения типа: - самосрабатывающий огнетушитель Bonpet - переносной, ручной огнетушитель типа ОУ-3 - переносной, ручной огнетушитель типа ОП-4 | нет□ да □ да □ да □ |
| Охранно-пожарный приемно-контрольный прибор ППКОП019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исполнение 04* | нет□ да □ |  |
| Оповещатель светозвуковой внутренний (сирена сигнальная) Маяк-12КП (12В, 75мА)* | нет□ да □ |  |
| Дополнительный источник питания для электропитания сирены сигнальной Маяк-12КП и других устройств сигнализации*: - БПС12-2, 12В, 2А стабилизированный - Источник вторичного резервированного электропитания, типа СКАТ-1200И7, 12В, 4А с аккумулятором | нет□ да □ да □ |  |
| *При заполнении «ДА» хотя бы одного пункта в этом разделе блок КИПиА автоматически комплектуется корпусом металлическим ЩМП-3-0 36 УХЛ3 (650×500×220) для размещения приборов автоматики |  |

ООО «АрзамасПромГаз»

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас

Тел/ факс. (83147) 95-777

Приложение 2

к опросному листу № ______ от «___» __________ 201_ г.

СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ (ТЕЛЕМЕТРИЯ)

| ГРАНТ-ЭНЕРГО на базе контроллеров ГРАНТ-ЭНЕРГО ТК/ПК производства ООО «АНТ-Информ», Россия, г.Москва | Модульное построение: AI (4…20 мА), DI («сухой контакт»), DO (релейный выход) RS-232/485 | да □ |
| --- | --- | --- |
| ПТК-АНТ на базе коммуникационных шлюзов производства ООО «Прософт-Системы», Россия, г.Екатеринбург |  | да □ |
| Другой тип системы сбора информации □ __________________________________________________________________________________________________________________ ( указать изготовителя системы, модель) |
| Место установки комплекса телеметрии: - технологическое отапливаемое помещение (взрывоопасная зона) □ - технологическое не отапливаемое помещение (взрывоопасная зона) □ - помещение КИПиА отапливаемое (взрывобезопасная зона) □ - помещение КИПиА не отапливаемое (взрывобезопасная зона) □ |
| Наличие на объекте напряжения питания однофазного ~ 220В 50Гц нет □ да □ |
| Датчик конечного положения двери типа: нет □ - выключатель путевой ВПВ-1А21У5 ТУ16-91 да □ или - ИО 102-26/В (исп. 10) (АЯКС) да□ |
| Контролируемые параметры: |
| - расход газа (контролируется всегда) ■ |
| датчик давления на входе газа: нет □ - датчик давления с токовым измерительным выходом для системы телеметрии да □ - датчик давления с выходом типа «сухой контакт» да □ |
| датчик давления на выходе газа: нет □ - датчик давления с токовым измерительным выходом для системы телеметрии да □ - датчик давления с выходом типа «сухой контакт» да □ |
| датчик перепада давления на фильтре нет □ да □ |
| датчик перепада давления на счётчике нет □ да □ |
| - датчик температуры газа (после счётчика) нет □ да □ |
| - датчик загазованности по метану CH4 нет □ да □ |
| - датчик загазованности по угарному газу СО □ *при наличии газового обогрева с открытым пламенем |
| - температура воздуха в помещении технологическом нет □ да □ |
| - температура воздуха в помещении КИПиА нет □ да □ |

Дополнительные требования : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________